- 热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工

- ——T018—T020热力管道采购

- 招  标  文  件

招标编号： LZSZD2GS-CLCG-10

招 标 人： 兰州市政建设集团有限责任公司

第二工程公司

- 日期：二〇二四年 四 月

目   录

第一章  招标公告及投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  投标报价清单

第五章  技术标准和要求

第六章　投标文件格式

第七章　其他材料

第一章  招标公告

一、招标条件

经研究决定对我公司承建的热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020中的热力管道采购现已具备材料采购招标条件。欢迎潜在投标人前来参加。

二、项目概况与招标范围

- 1.项目名称：热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020热力管道采购

2.建设地点：兰州市西固区

3.本次招标内容：本项目共分两个包件招标，投标人可投其中一个包件，也可同时投两个包件，但最终只能中标一个包件，具体详见采购清单。

4.资金来源：企业自筹

5.招标限价：/

6.计划总工期：90日历天（具体以实际开工时间为准）

7.招标范围：具体以招标文件内工程量清单为准

8.质量要求：合格

三、投标人资格要求

1.参加投标的企业必须具有独立法人资格。

2.参加投标的企业必须具有相关产品生产许可证。

3.参加投标的企业必须为生产厂家、生产厂家办事处或生产厂家的区域总代理。

4.投标人近三年同类工程施工业绩。

5.投标人须为未被列入"信用中国"网记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单；或不处于中国政府采购网政府采购严重违 法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询结 果为准，需提供的证明材料必须有信用截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。

6.投标人须具上一年的（2022年或2023年）财务审计报告，成立不足一年的投标单位须出具银行资信证明。

7.本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的方式

1.凡有意参加投标者，请于2024年4月2日至2024年4月5日将确认通知、报价清单及资格项内容扫描为一个PDF（盖单位鲜章）发送至邮箱1019292814@qq.com并联系招标单位获取招标文件。

2.获取方法：邮箱发送

五、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年4月9日上午9时30分。

递交地点：兰州市政建设集团第二工程公司会议室(兰州市安宁区小关山沟1号)。

2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

备注:标书内放入的所有证件均带入开标现场备查。

六、联系方式

- 招标人：兰州市政建设集团有限责任公司第二工程公司

- 联系人：丁  军   电话：13619323001    谢建林   电话：13893698114

- 邮箱：1019292814@qq.com

- 兰州市政建设集团有限责任公司第二工程公司

- 2024年 4 月 2 日

投标邀请函

- 兰州市政建设集团有限责任公司第二工程公司就热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020中的热力管道采购组织招标，在公司合格分包、供应商名录范围内特邀请 各供应商 参加投标。

1.项目名称：热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020

- 2.项目地点：兰州市西固区

3.被邀请供应商在 4 天内对是否接受邀请作出回复。（附报价清单）

4.招标内容：本项目共分两个包件招标，投标人可投其中一个包件，也可同时投两个包件，但最终只能中标一个包件。具体详见采购清单。

- 5.招标文件领取时间：2024年4月2日至2024年4月5日17时30分截止.

- 6.招标文件的获取方法：邮箱发送

- 联系人：丁  军

- 电话：13619323001

- 邮箱：1019292814@qq.com

- 2024年4月2日

确认通知

兰州市政建设集团有限责任公司第二工程公司:

我方已于_  年_ _月   日收到你方   年    月   日发出的 (项目名称)            采购招标的投标邀请书，并确认      (参加/不参加)  投标。特此确认。

被邀请单位名称:(盖单位章)

法定代表人:(签字)

年   月    日

- 第二章  投标人须知

| - 序号 | - 条款名称 | - 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 招标人 | - 名称：兰州市政建设集团有限责任公司第二工程公司 - 地址：兰州市安宁区小关山沟1号 - 联系人：丁军 - 联系电话： 13619323001 |
| - 2 | - 项目名称 | - 热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020热力管道采购 |
| - 3 | - 建设地点 | - 兰州市西固区 |
| - 4 | - 项目范围 | 本次招标内容为供热用直埋式预制保温管，管径DN1020*12mm（外径1170mm/聚乙烯壁厚15mm/保温层厚度60mm）共计4296米，共分两个包件进行招标（其中一包2148米，二包2148米），投标人可投其中一个包件，也可同时投两个包件，但最终只能中标一个包件。具体详见采购清单。 |
| - 5 | - 计划供货周期 | 计划工期：90日历天；具体以实际开竣工时间为准。 |
| - 6 | - 质量标准 | - 必须达到国家相关的材料标准要求，质量合格，质保期为二年 |
| - 7 | - 投标人资格要求 | 1.参加投标的企业必须具有独立法人资格。 2.参加投标的企业必须具有相关产品生产许可证。 3.参加投标的企业必须为生产厂家、生产厂家办事处或生产厂家的区域总代理。 4.投标人近三年同类管道供货业绩。 5.投标人须为未被列入"信用中国"网记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人 名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单；或不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询结 果为准，需提供的证明材料必须有信用截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相 关证明资料（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。 6.投标人须具上一年的（2022 年或 2023 年）财务审计报告，成立不足一年的投标 单位须出具银行资信证明。 |
| - 8 | - 踏勘现场 | - 不组织 |
| - 9 | - 投标预备会 | - 不召开 |
| - 10 | - 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | - 投标人若有疑问，请于2024年4月7日17时前，以书面形式提交招标人，招标人将以书面形式予以回复。截止时间后不再接受任何疑问。 |
| - 11 | - 投标截止时间 | - 2024年4月9日9时30分 |
| - 12 | - 投标有效期 | - 60 日历天（从投标截止之日起算） |
| - 13 | - 签字和盖章要求 | - 必须合法有效 |
| - 14 | - 投标文件份数 | - 纸质投标文件：一正一副 |
| - 15 | - 递交投标文件的时间地点 | - 时间：2024年 4 月 9 日上午 9 时 30 分 - 地点：兰州市安宁区小关山沟1号兰州市政建设集团 - 第二工程公司会议室 |
| - 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| - 17 | 评标小组的组建 | 评标小组构成: 评标小组应由5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| - 18 | - 投标文件密封 | - 投标文件采用胶装或固定夹装订成册，正副本装入一个档案袋中进行密封，密封条加盖公章，开标现场统一拆封。 |
| - 19 | 评标办法 | 经两轮谈判后定价 |
| - 20 | 是否授权评标小组确定中标人 | 是 推荐的中标候选人数： 3 |
| - 21 | - 履约担保 | - 履约担保形式：/ - 履约担保的金额：合同价款的/% |

第三章  合同协议书及合同条款

合同编号： GC- 2C-20XX-XX

（项目名称）

钢材买卖合同

买方（甲方）：兰州市政建设集团有限责任公司第   工程公司

卖方（乙方）：

签 订 日 期：    年   月   日

钢材买卖合同

买方（以下简称甲方）：兰州市政建设集团有限责任公司第   工程公司

卖方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢材买卖事项协商一致，订立本合同，双方承诺共同遵守。

1. 工程概况

1.1工程名称：                         ；

1.2工程地点：                         ；

2.产品的名称、规格、数量、单价（详见附表）

2.1 合同数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减，不属于违约。

2.2 甲方增值税开票信息如下：

名称：兰州市政建设集团有限责任公司；

纳税人识别号：916201002243807197；

地址：兰州市城关区中山林55号；

电话：0931—8151174；

开户行：交通银行股份有限公司兰州五泉支行；

银行账号：621060107018010010135。

2.3 乙方相关信息如下：

名称：                                   公司；

纳税人识别号：                               ；

地址：                                       ；

电话：                                       ；

开户行：                                     ；

银行账号：                                   。

乙方属于增值税:□一般纳税人/□小规模纳税人。(在选择项前打“√”)

3.交货时间、地点及方式

3.1交货时间：    年   月   日至    年   月   日。乙方必须以甲方提供的材料计划数量分期分批供应材料，每批具体交货数量和时间以甲方的通知为准，乙方在收到甲方通知后      小时内运抵交货地点。因乙方原因造成的供货时间延误，按违约处罚。

3.2交货地点：甲方指定料场所在地。

3.3交货方式：汽车运输，乙方负责供料、运输及装吊，甲方在未验收货品前，一切风险及费用均由乙方负责承担。

3.4卸货由    方负责，卸货费用由    方承担。

3.5包装方式：                              。

4.质量标准与技术要求

4.1质量标准：必须符合总承包合同对工程质量的相关约定、设计文件、国家现行的质量检验评定标准和施工技术验收规范，并达到  合格  标准。

4.2 技术规范、验评标准：

（1）直埋管道采用符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB／T 29047-2012）的预制直埋保温管，管道采购到货，需详细标注相关规格：壁厚、压力等级等相关参数。

（2）管径≤DN250的钢管采用《输送流体用无缝钢管》（GB／T8163-2018）规定20＃钢的热扎无缝钢管，管径＞DN250的钢管采用《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》（SY／T5037-2018）规定Q235-B钢螺旋缝埋弧焊钢管．

（3）直埋管道保温材料为聚氨酯硬质泡沫塑料，外护管材料为高密度聚乙烯。聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料性能、结构应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（P／T29047-2012）要求；聚氨酯硬质泡沫塑料长期耐温性能达到130°C。

（4）管材壁厚无下差。（提示：按采用钢材的规格型号按规范和设计图纸选用。）

5.计量及验收

5.1计量方法

5.1.1                按理论重量结算；

5.1.2                按过磅重量结算；

以上计量方式中材料公差应在国家标准要求范围之内。

5.2 验收

5.2.1验收时间：            ；验收地点：                 。

5.2.2每批钢材的有效材质证明书等原件，应随货同行及时交到甲方收货人手里，并确保与钢材批号对应。

5.2.3每捆包装上至少须附有两个标签，清晰地标明生产厂家、钢材牌号、炉批号、规格、重量等。

5.2.4甲方有权对初步验收合格后的产品交检验部门检验，任何被检验的货物不能满足质量技术和规格要求，甲方有权要求对该批货品按照合同5.2.5条的约定进行处理，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

5.2.5甲方如发现货物的品种、型号、规格、数量和外观等不符合规定和合同约定的，应自收到货物后     日内向乙方提出异议和处理意见，对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在     日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约，甲方有权自行处理，造成的损失由乙方自行承担。已经使用乙方供应的不合格材料造成甲方返工、维修、工期延误和受到处罚等一切责任和损失，均由乙方承担。

5.2.6乙方供应的产品到达交货地点后，由甲方指定人员（姓名：              ，电话：              ）签收。产品经收货人对外观、型号规格、数量等检查合格后，在乙方签字盖章的三联单上签字确认。产品的签收，并不视为免除乙方对产品质量的责任。

5.2.7双方对产品质量有争议时，可以进行复检。复检由甲乙双方共同取样后送                            复检，检验结果作为最终判定依据。复检费用由过错方承担。

5.2.8本合同约定货物的质保期为 12 月，自验收合格之日起计算。

6.结算与支付

6.1甲方向乙方预付材料款的时间和金额或占合同价款的比例：      。扣回材料预付款的时间、比例：                        。

6.2每月的 20日为当月的结算截止日期，甲乙双方根据共同签认并经甲方检验合格的凭证（三联单）按当月钢材实际收货数量进行对账、结算，双方签字确认后依据甲方管理程序挂账，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

6.3本合同按月支付货款，经双方确认的合格材料的结算货款按甲方财务相关规定挂账后 30日内支付 70 %，本合同材料供应全部完成且按甲方财务相关规定挂账后支付至结算货款的 80 %，材料供应完成后满 12 个月时支付至结算货款的 90 %，材料供应完成后满 24 个月时支付至结算货款的 95 %，本工程经发包人验收合格、质保期满且无任何质量问题后支付至结算货款的 100 %。付款采用现金或银行承兑汇票方式支付，银行承兑汇票期限为一年期。

甲方在收到发包人付款后一律通过开户银行向乙方转账支付，未办理甲方财务挂账的结算货款不予支付。乙方向甲方提供符合国家法律法规和标准的增值税发票（专用发票/普通发票），并按实际情况，准确填写发票项目。乙方未开具增值税发票（专用发票/普通发票）或开具增值税发票不合格的，甲方不予支付。

6.4本合同项下的货款来源于发包人对甲方的工程款支付，如因发包人逾期付款或甲方资金周转困难导致甲方逾期付款的，双方约定，甲方应付乙方款项的期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任。

7.双方权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1按合同约定支付合同货款。

- 7.1.2甲方向乙方提供材料计划，对乙方所供钢材进场的批次、种类、数量、时间、地点等向乙方提出具体要求。

- 7.1.3为乙方材料进场提供便利条件，提前准备存放场地，按要求进行存放。

- 7.1.4甲方指定收货人对乙方进场钢材按本合同第5条约定进行收货。

- 7.1.5甲方有权根据施工需要调整供货数量和时间。

- 7.1.6按合同约定对钢材进行检验和验收。对不符合质量要求的钢材，甲方有权清退。

7.2 乙方权利义务

7.2.1乙方提供的钢材应满足国家、行业质量标准，符合设计文件要求，并随同材料同时向甲方提供检验报告、产品出厂合格证、质量证明文件等（如需要）。按照甲方材料计划组织备料，确保按时供货。如供货不及时、质量不合格，按合同约定承担责任。乙方对所供应材料质量终身负责。

7.2.2乙方必须服从甲方的协调和指挥，在约定时间内将材料送至甲方指定地点，保证顺利卸货退场，确保供料正常进行，按本合同约定配合甲方收料、办理结算手续。

7.2.3在供应过程中所发生的各种安全事故，乙方承担一切责任和损失。乙方供货进入施工现场应遵守甲方现场安全文明施工及门卫制度，按甲方指定路线行驶，由于乙方原因造成现场成品损毁或发生安全事故，乙方承担全部责任和损失，并保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿等其他费用。

7.2.4乙方必须做好供货过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定，因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担一切责任和损失。

- 7.2.5因发包人资金支付不及时造成甲方资金不到位，乙方不得以此为由中断本工程的材料供应。

- 7.2.6甲方根据施工需要调整材料计划，乙方应无条件配合，并不得以此调整单价和增加费用。乙方有义务协助甲方调剂非乙方原因造成的乙方所供应的多余产品。

- 7.2.7对运抵现场的不合格材料，甲方有权不支付相应的货款，乙方按甲方要求及时清离现场，否则甲方有权清理，造成的损失由乙方承担。

7.2.8结算完成后，乙方应向甲方开具增值税发票（专用发票/普通发票），在甲方财务挂账，甲方在抵扣完该笔增值税专用发票进项税款后方可支付。

7.2.9乙方须在开具发票之日起10个工作日内将增值税发票（专用发票/普通发票）送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税发票不合格的，应在接到甲方要求后的 10个工作日内凭甲方退还的原不合格增值税发票的原件，重新开具合格的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

7.2.10乙方开具的增值税发票（专用发票/普通发票）在送达甲方后如发生丢失、灭失或被盗，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，由乙方承担。

7.2.11乙方合同签署人必须是单位法定代表人或乙方法定代表人授权的委托代理人（必须有乙方出具的法人授权委托书）。乙方办理货款时必须由乙方法定代表人（或委托代表人）进行办理，同时要出具符合规范的收据，除上述人员之外的任何人都无权和甲方进行结算和办理款项。

7.2.12乙方联系人：姓名                ，电话                  。

7.2.13乙方其他义务：                                     。

8.履约、质量保证金

8.1乙方须向甲方缴纳合同总造价的  10% 的履约、质量保证金，人民币      万元，采取以下第     种方式：

（1）在合同签订后 7 日内，乙方采用现金、支票、电汇或网银转账的形式缴纳。

（2）乙方在甲方财务账面应付账款额大于履约、质量保证金时，可用应付账款作为本合同的履约、质量保证金。乙方需出具《承诺书（一）》（见附件一），承诺该应付账款为履约、质量保证金，在合同履行期间，不得要求甲方进行付款。

（3）乙方在甲方财务账面应付账款额小于（或没有）履约、质量保证金时，以乙方同等金额的当月或次月所结算款项抵作履约、质量保证金。乙方需出具《承诺书（一）》（见附件一），承诺该应付账款为履约、质量保证金，在合同履行期间，不得要求甲方进行付款。

8.2乙方未能按约定时间内提交履约、质量保证金，甲方有权解除本合同。

8.3履约、质量保证金在乙方完成本合同约定内容、验收合格、发包人退还甲方所缴纳的担保、扣除甲方应扣款项、乙方向甲方提交《承诺书（二）》（见附件二）后 30 日内无息退还。

9.乙方承诺

9.1按照法律规定及本合同约定完成材料供应，并承担质量责任。

9.2乙方充分理解并接受本合同第2条中列明的风险，不再以任何理由要求调整本合同单价，不以任何理由向甲方主张额外费用。

9.3由于乙方原因造成的质量、安全事故，由乙方承担所有责任，并承担由此增加的费用和给甲方造成的一切损失。

9.4由于发包人工程款不到位引起甲方向乙方支付款项延迟，乙方应予以充分的理解，确保本合同顺利实施，不追究甲方延迟付款的责任，放弃计取利息的权利，不采取上访、围堵等非正常讨薪行为，否则造成的损失全部由乙方承担。

9.5乙方提供的增值税专用发票因虚开、假票等原因被税务机关查处，导致甲方补缴增值税、企业所得税等经济损失和处罚，违法责任、费用全部由乙方承担，甲方保留向乙方依法追偿的权利。

10.违约责任

10.1若乙方无正当理由单方终止本合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付合同总价15%的违约金。

10.2乙方逾期交货的，每逾期一日按5000元向甲方支付违约金，甲方视工程进度情况有权向第三方采购或部分采购材料，所增加的费用由乙方承担；如逾期超过14日，则甲方有权解除合同，乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失。

10.3乙方供应材料的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，乙方应按照甲方异议时提出的要求处理，由此产生的费用由乙方自行承担。如在甲方指定的期限内，乙方仍不能达到合同约定条件或甲方要求的，乙方按本批次供应材料金额的    %支付违约金；逾期超过指定期限    日的，甲方有权单方面解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

10.4乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权选择第三方供货，乙方承担断货给甲方造成的一切损失。

10.5由于发包人工程款不到位引起甲方向乙方支付款项延迟，乙方人员采取上访、围堵等非正常讨薪行为的，按50000元/次·天向甲方支付违约金。

10.6乙方保证所开具的增值税发票（专用发票/普通发票）是乙方向其主管税务机关领购或由税务机关代开，并承诺其增值税发票开具的形式与内容均合法、有效、完整、准确。由于乙方未按税法规定开具增值税发票，或增值税发票开具不真实、不合格而引起的一切责任和损失，由乙方承担。因此导致甲方的损失，乙方应当赔偿损失，且不免除其开具合法发票的义务。

10.7由于甲方取得乙方开具的增值税发票（专用发票/普通发票）不能认证抵扣进项税金的，甲方有权暂不支付不能抵扣税金款项。认证抵扣税金后被税务机关以“比对不符”或失控发票等事由追缴税款，给甲方造成经济损失的，乙方应当赔偿损失。

10.8乙方其他违约责任：                    。

10.9乙方发生合同约定的违约行为时，按照合同约定条款向甲方支付违约金，违约金直接在当月结算时扣除或在质量、履约保证金中扣除，不足时甲方有权向乙方追缴。

11.合同解除

11.1出现下列情形的，甲方有权解除本合同：

（1）乙方供应材料质量不符合本合同约定的质量标准；

（2）乙方不按照甲方的材料计划按时供应材料，且未按甲方整改要求整改的；

（3）合同条款约定的其他情形。

12.争议解决

甲乙双方在履行合同中发生的争议应协商解决。协商不成时，双方约定依法向兰州市城关区人民法院起诉。

13.其他事项

13.1 本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。

13.2合同如有未尽事宜，经双方共同协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

13.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式    份，双方各执   份。

合同签订时间：       年    月    日。

合同签订地点：兰州市城关区。

附件一：《承诺书（一）》

附件二：《承诺书（二）》

附件三：乙方营业执照、法人身份证明或法人授权委托书等资料（加盖公章的复印件）

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人  （签字）：　　　   法定代表人  （签字）：

或委托代理人（签字）：         或委托代理人（签字）：

附件一：

承诺书（一）

兰州市政建设集团有限责任公司       工程公司：

公司（以下简称我公司）按照

工程        买卖合同（以下简称本合同）约定，就缴纳本合同履约、质量保证金事宜，作如下承诺：

一、我公司同意贵公司按本合同价款的10%扣留应付我公司的款项，作为我公司应缴纳本合同的履约、质量保证金。如我公司在贵公司财务账面无应付账款或应付账款金额小于应扣留款项时，可从我公司当月或次月结算款项中优先扣留，直至全部扣清。

二、该款项扣除后，视同贵公司已支付我公司同等金额的应付账款，在合同履行期间，我公司不再要求贵公司支付该部分应付款。该款项的性质及返还，与本合同约定的履约、质量保证金相关条款一致。

若以上承诺内容与事实不符，我公司愿承担法律责任。

特此承诺

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年    月    日

附件二：

承诺书（二）

兰州市政建设集团有限责任公司       工程公司：

公司（以下简称我公司）按照

工程          买卖合同（以下简称本合同）约定，就申请退还我公司缴纳的本合同履约、质量保证金事宜，向贵公司做出如下承诺：

一、我公司已依法足额缴纳了涉及本合同的各项税费，已全额支付了人工、材料、机械等全部费用，无任何债权债务、法律纠纷。

二、我公司承诺对本合同全部供应材料的质量终身负责。

若以上承诺内容与事实不符，我公司愿承担法律责任。

特此承诺

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年    月    日

附件三：

乙方营业执照、法人身份证明或法人授权委托书等资料（加盖公章的复印件）

- 第四章  投标报价清单

- 工程名称：热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020热力管道采购

- 包件编号：LZSZD2GS-CLCG-10-01

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 招标量 (暂估值） | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋保温管（Q235-B钢螺旋缝埋弧焊钢管，外径1170mm/聚乙烯壁厚15mm/保温层厚度60mm） |  | D1020*12mm | m | 2148 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 总价: ￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 上述单价包括：材料出厂价、包装、运输、保险费、装卸费、机械费、损耗、现场见证取样检测费、管理费、利润、税金等货物运抵至招标方施工现场招标方指定地点所发生的一切费用，不因市场价格波动或招标人实际采购数量的增减而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 上述材料供货到场时间： 天（自招标人通知之日起） |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表数量为暂估量，具体采购数量由招标人根据施工进度的要求和图纸情况在签订合同时另行确定。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年     月     日

- 工程名称：热电联产城市一次供热管网建设项目（西固区）施工——T018—T020热力管道采购

- 包件编号：LZSZD2GS-CLCG-10-02

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 招标量 (暂估值） | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋保温管（Q235-B钢螺旋缝埋弧焊钢管，外径1170mm/聚乙烯壁厚15mm/保温层厚度60mm） |  | D1020*12mm | m | 2148 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 总价: ￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 上述单价包括：材料出厂价、包装、运输、保险费、装卸费、机械费、损耗、现场见证取样检测费、管理费、利润、税金等货物运抵至招标方施工现场招标方指定地点所发生的一切费用，不因市场价格波动或招标人实际采购数量的增减而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 上述材料供货到场时间： 天（自招标人通知之日起） |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表数量为暂估量，具体采购数量由招标人根据施工进度的要求和图纸情况在签订合同时另行确定。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年     月     日

第五章  技术标准及要求

一、质量、技术要求

1、一般要求

（1）材料厂家必须提供合格有效的厂家资质文件，并应有明显标识，标明生产厂家名称、规格及执行标准号，应有检验部门测试报告和出厂合格证。其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号。

（2）进场材料均应有出厂合格证和检测报告，进厂附带质量证明文件原件一式四份，质量证明文件经监理验收合格后再验收材料，材料验收不合格不允许卸车。验收不合格所发生的费用中标方自理，并承担招标方相应的误工损失费用。

2、产品质量要求

（1）直埋管道采用符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T 29047-2012)的预制直埋保温管,管道采购到货，需详细标注相关规格：壁厚、压力等级等相关参数。直埋预制保温管结构及其管道规格系列见《直埋敷设沟槽横断面图》。

（2）管径≤DN250的钢管采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018)规定20#钢的热扎无缝钢管，管径＞DN250的钢管采用《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》(SY/T5037-2018)规定Q235-B钢螺旋缝埋弧焊钢管。

（3）直埋管道保温材料为聚氨酯硬质泡沫塑料，外护管材料为高密度聚乙烯。

（4）聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料性能、结构应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2012)要求；聚氨酯硬质泡沫塑料长期耐温性能达到130℃。

（5）管件弯头、三通、异径管等均采用《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047-2012)的机制成品件，并且要在保温管厂内做好管件的保温和防腐，保温层和外护壳性能及厚度应与连接管道相同。所有钢制管件需满足《钢制对焊管件技术规范》(GB/T13401-2017)、《钢制对焊管件类型与参数》(GB/T12459-2017)要求。管件压力等级为2.5Mlpa，钢管壁厚公差为±0.25mm.

（6）预制直埋保温异径管采用《钢制对焊管件类型与参数》(GB/T12459-2017)中规定的同心异径管11系列，异径管由异径管和直管段焊接而成。当异径管管径DN≤600时，异径管采用钢制对焊无缝管件，采用无缝钢管，材质均为20#钢；当DN＞600时，异径管采用钢板制对焊管件，材质为20#钢。直管段采用螺旋缝埋弧焊材质均为材质为Q235-B。未特殊要求时异径管壁厚以大端直径为准，比直埋保温管相同管径钢管的壁厚加厚不小于1mm。

（7）管道弯头采用工厂预制直埋保温弯头，弯头材质为20#钢，按照《钢制对焊管件类型与参数》(GB/T12459-2017)中规定的90°3D弯头和长半径I系列弯头。DN≤600的弯头采用热压弯头：DN＞600的弯头采用螺旋埋弧焊管中频加热推制成型弯头，未特殊要求时钢制弯头任何一点壁厚比相对应的预制直埋保温管钢管的壁厚加厚不小于lmm。

（8）三通采用工厂预制加强保温热挤压三通。按照《钢制对焊管件类型与参数》(GB/T12459-2017)中规定的I系列三通。当三通管径(含支管和主管)DN≤600时，采用无缝钢管，材质均为20#钢；当DN＞600时，采用螺旋缝埋弧焊钢管，材质为Q235-B。三通采用GB/T29047-5.2.3(b)型马鞍披肩型补强，三通主管、支管厚度，未特殊要求时钢制三通(含直管段)壁厚比预制直埋保温管相同管径钢管壁厚加厚不小于1m。

第六章   投标文件格式

（招标人名称）

（项目名称）投标文件

项目编号：   {项目编号}

包件编号：    {包件编号}

投标人：	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、投标报价清单

五、资格审查资料

六、其他材料

一、投标函

致：                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                         （项目名称）（以下简称“本工程”）热力管道采购               （包件编号）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                     元，RMB￥：         元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的供货，    接招标人通知     天（日历天）内供货完成，并确保供货质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标人（盖单位章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：		 系

（投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件正反面：

- 三、法定代表人授权委托书

本人　　　　　　（姓名），

系　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　（项目名称）热力管道采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　　（签字或盖章）

身份证号码：

年　　月　　日

委托代理人身份证明复印件：

- 四、投标报价清单

- 工程名称：

- 包件编号：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 招标量 (暂估值） | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 总价: ￥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 上述单价包括：材料出厂价、包装、运输、保险费、装卸费、机械费、损耗、现场见证取样检测费、管理费、利润、税金等货物运抵至招标方施工现场招标方指定地点所发生的一切费用，不因市场价格波动或招标人实际采购数量的增减而调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 上述材料供货到场时间： 天（自招标人通知之日起） |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表数量为暂估量，具体采购数量由招标人根据施工进度的要求和图纸情况在签订合同时另行确定。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：   年     月     日

- 五、资格审查资料（资格后审）

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

注：附投标人营业执照副本、资质证书副本和生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成的类似热力管道供货业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 六、其他材料

1、通过有效年检的营业执照复印件、生产厂家生产许可证复印件、安全许可证复印件（加盖公章）、财务审计报告（2022 年或 2023 年）。

2、质量体系认证书复印件、同类产品供货合同及其他令招标人满意的资格文件复印件（如没有，可不提供）。

3、同类业绩产品质量最新检验报告（复印件加盖公章）。

4、投标人须为未被列入"信用中国"网记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人 名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单；或不处于中国政府采购网政府采购严重违 法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。在"信 用中国"网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，需提供的证明材料必须有信用截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。